Załącznik nr 2.7

ZST.KG.2502.2.2018

FORMULARZ  CENOWY

dostawa wyposażenia pracowni w ramach projektu  Suwalskie Centra Kompetencji Zawodowej - kompleksowy model modernizacji kształcenia zawodowego na terenie Miasta Suwałki  w ramach Regionalnego  Programu  Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020

część 7 – dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć w ramach koła chemicznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka sprzętu (parametry wymagane przez Zamawiającego) | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Miejsce dostawy (pracownia, w której będzie zamontowany zakupiony sprzęt) | Producent, model | Parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę (należy wypełnić jeżeli są różne od wymaganego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw szkolny do destylacji | - kolba do destylacji (szlif) - nasadka destylacyjna (szlif) - chłodnica (szlif) - łuk (łącznik do odbieralnika) (szlif) - kolba (odbieralnik) (szlif) - nasadka do termometru (szlif) - termometr - czasza grzejna w obudowie z regulatorem, 200W,500 ml 1 szt. | 1 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 2. | Zestaw – badanie środowiska | Kolorowe tablice do ustalania wartości pomiarowych poszczególnych parametrów; statyw do filtrowania umożliwiający stabilne przesączanie w walizce; pojemnik z lupą do obserwowania małych organizmów; specjalna pinceta do ostrożnego obchodzenia się z małymi organizmami; niezmywalne podkładki A4 DIN do badań biologicznych; bibuła filtracyjna do wykonania lejka oddzielającego ekstrakt od podłoża, po 1 butelce zapasowej i na próbki 100 i 250 ml; dozownik i pipety plastikowe. - Lodówka Wymiary (GxSxW) max 80 x 80 x 180 cm Pojemność min 300 litrów | 1 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 3. | Zestaw - Elektrochemia | naczynie szklane z płaskim dnem - elektrody płaskie 75 x 40 mm: 2 C, 2 Cu, 1 Fe, 3 Al, 2 Ni, 2 Zn; 3 gwoździe - rama z tworzywa sztucznego i taśma uszczelniająca (1 m) do diafragmy - zestaw sączków laboratoryjnych, 50 sztuk - 2 zaciski krokodylowe - 1 kamień szlifierski do czyszczenia elektrod | 1 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 4. | Termometry | Zestaw składający się z 6 sztuk termometrów: - Wodoodporny termometr elektroniczny z wbudowaną sondą zakres temperatur -50,0 do 150,0 °C – 1 szt. - Wodoodporny, precyzyjny termometr z sondą zewnętrzną – dokładność pomiaru ±0,2 °C od -30 do 100 - 1 szt. -Termometr szkolny wypełniony płynem od -50 do +50 °C - 4szt. | 1 zestaw. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 5. | Wagi laboratoryjne | 300 g/(0,5g) | 6 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 6. | Łaźnia wodna | cyfrowa, min. 4 – miejscowa, min. 8, 0 l | 2 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 7. | Wirówka laboratoryjna | Mini wirówka z dwoma wirnikami do probówek i pasków do PCR,max.6000obr/min | 1 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 8. | Płyta ociekowa | Płyta ociekowa / Ociekacz do szkła laboratoryjnego z 72 otworami na pręty | 1 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 9. | Blender | Blender /homogenizator 600W poj.min.1,5 l | 4 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 10. | Płyty grzewcze | 1500W średnica 180mm, regulator z 9 poziomami | 8 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 11. | Palniki spirytusowe | Palnik spirytusowy/palnik szklany z kołpakiem PP 150 ml | 8 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 12. | Pehametry | Pehametr kompaktowy z elektrodą (+/- 0,2 pH) | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 13. | Statywy laboratoryjne | Statywy laboratoryjne /Statyw na podstawie z prętem 50 cm wymiary min 200 mm x100 mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 14. | Rozdzielacze | Zestaw składający się z 10 rozdzielaczy: Rozdzielacz stożkowy z korkiem i kranem teflonowym 250 ml - 6 szt. Rozdzielacz cylindryczny z korkiem i kranem teflonowym 100 ml,- 4 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 15. | Kolby miarowe | Zestaw składający się z 20 kolb: Kolba miarowa z korkiem, 250 ml – 10 szt. Kolba miarowa z PP z nakrętką 50 ml – 50 ml 10 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 16. | Łapa do biuret | Łapa do biuret , 0- 40mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 17. | Moździerz z tłuczkiem | Zestaw składający się z 18 moździerzy: Pojemność 150 ml – 10 szt. Pojemność 330 ml – 8 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 18. | Próbówki | Zestaw składający się z 100 probówek: wykonane ze szkła, okragłodenne, 35 ml – 50 szt. wykonane ze szkła, okragłodenne, 80 ml – 50 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 19. | Cylindry miarowe | Zestaw składający się z 54 cylindrów: Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego, stopa PP, 10 ml – 10 szt. Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego, stopa PP, 50 ml – 10 szt. Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego, stopa PP, 100 ml – 15 szt. Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego, stopa PP, 250 ml – 15 szt. Cylinder miarowy ze szkła borokrzemowego, stopa PP, 500 ml – 4 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 20. | Zlewki | Zestaw składający się z 80 zlewek: - zlewka ze szkła bromokrzemowego, poj.50 ml - 20 szt. - zlewka ze szkła bromokrzemowego poj.250ml - 20.szt. - zlewka ze szkła bromokrzemowego poj.100ml - 20 sz. - zlewka ze3 szkła bromokrzemowego pi,.1000ml - 20 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 21. | Kolby Erlenmayera | Zestaw składający się z 15 kolb: z wąską szyją 50 ml 5 szt. z wąską szyją 100 ml 8 szt. z wąską szyją 300 ml 2 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 22. | Krystalizatory | Wykonany ze szkła, z wylewem. Pojemność 100 ml. | 8 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 23. | Lejki | Zestaw składający się z 30 lejków: - 30 ml PP 10 szt. - 60 ml PP 10szt. - 250ml ml PP 10szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 24. | Kroplomierze | Wykonany ze szkła, pojemność 100 ml | 50 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 25. | Szczypce laboratoryjne | Szczypce laboratoryjne do tygli dł.250mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 26. | Łapy do próbówek | Łapa do probówek do 25 mm | 20 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 27. | Pipety | Wykonany ze szkła sodowo – wapniowego, 10 ml /0,1 ,360mm | 15 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 28. | Uchwyty do pipet | Pipeta automatyczna 5-10 ml | 8 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 29. | Szkiełka zegarkowe | Zestaw składający się z 15 szkiełek: Szkiełka zegarkowe 40 mm 7 szt. Szkiełka zegarkowe 60 mm 8 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 30. | Tryskawki laboratoryjne | Zestaw składający się z 12 tryskawek: Tryskawka z PP 250ml – 7 szt. Tryskawka z PP 500ml – 5 szt. | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 31. | Szalki Petriego | Jednorazowa szalka Petriego | 20 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 32. | Stojak do próbówek | Statyw na próbówki PPP | 10 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 33. | Zakraplacze | Butelki z zakraplaczem PE, pojemność 100 ml | 20 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 34. | Zakraplacze PE | Zakraplacze/butelki z zakraplaczem , PE 100 ml | 50 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 35. | Łyżeczka do spalań | - | 10 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 36. | Trójnóg | wys.210x śr.120mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 37. | Siatka druciana | dł. 150x szer.150mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 38. | Pierścień z nakrętką | waga 110 g | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 39. | Próbówki stożkowe | 15 ml | 150 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 40. | Tacka z wgłębieniami | Tacka porcelanowa do analizy jakościowej. | 5 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 41. | Parownice | Wykonane ze stali nierdzewnej. Preferowana szerokość 60 mm | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 42. | Okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy | 7 szt. |  |  | pracownia chemiczna |  |  |
| 43. | Odczynniki chemiczne | Zestaw składający się z: - Aceton 500 ml • Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml • Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml • Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml • Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml • Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 500 ml • Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g • Azotan(V)chromu(III) 25 g • Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g • Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g • Azotan(V)srebra 100 g • Benzen 100ml • Benzyna ekstrakcyjna(eter naftowy- t.w. 80-90 st. C) 250 ml • Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 60x45 cm) 10 arkuszy • Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy 0,1%) 100 ml • Bromek potasu 25 g • Chinina 50 g • Chromian potasu 100 g • Chlorobenzen 100ml • Chlorek miedzi 100g • Chlorek sodu 250 g • Chlorek amonu 100 g • Chlorek cyny (II) 25 g • Chlorek potasu 250 g • Chlorek wapnia 100 g • Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml • Chlorek magnezu – 100 g • Chlorobenzen 100 ml • Chloroform 100 ml • Cyna metaliczna (granulki) 50 g • Cynk metaliczny (granulki) 50 g • Cynk metaliczny (pył) 50 g • Dwuchromian(VI)potasu 50 g • Dwuchromian amonu 250g • Eter di etylowy 100 ml • Fenol 25 g • Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml • Formalina 100ml • Fosfor czerwony 25 g • Fosforan sodu 100 g • Fruktoza 250 g • Gips krystaliczny 200g • Gips palony 250 g • Gliceryna 250 ml • Glikol etylenowy 100 ml • Glin (metaliczny drut) 50 g • Glin (pył) 25 g • Glin ( paski) – 50g • Glukoza 50 g • Grafit – proszek 200g • Heksan 100ml • Jodek potasu 100 g • Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml • Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml • Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g • Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml • Kwas benzoesowy 25 g • Kwas borowy 100 g • Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml • Kwas cytrynowy 100g • Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml • Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml • Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml • Kwas oleinowy (oleina) 100 ml • Kwas salicylowy 50g • Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 500 ml • Kwas stearynowy (stearyna) 100g • Kwas krzemowy – 250g • Kwas masłowy – 100 mkl • Kwas palmitynowy - 250ml • Kwas szczawiowy -250 g • Lakmus roztwór – 100 ml • Laktoza – 200g • Magnez (metal-wióry) 50 g • Magnez (metal-proszek) 50 g • Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2x100 g • Miedź (metal- drut) 100 g • Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 • Mocznik 50g • Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 1000ml • Naftalen 25 g • Octan etylu 100 ml • Octan ołowiu(II) 25 g • Octan sodu bezwodny 50 g • Olej parafinowy 100 ml • Oranż metylowy (wskaźnik) 10 g • Orceina 5 g • Parafina rafinowana (granulki) 500 g • Paski wskaźnikowe uniwersalne 4 x 100 szt. • Rodanek amonu 50g • Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g • Sączki jakościowe (średnica 11 cm) 2x100 szt. • Siarka proszek 100g • Siarczan (IV)sodu 50g • Siarczan (IV)cynku 100 g • Szkło wodne techniczne 500 ml • Siarczan (IV)glinu 18hydrat 100g • Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g • Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g • Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g • Siarczan(VI)sodu 100g • Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g • Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-proszek) 250 g • Siarka 250 g • Skrobia ziemniaczana 100 g • Sód (metaliczny, zanurzony w nafcie) 20 g • Tiosiarczan sodu 100g • Tlenek glinu 50 g • Tlenek magnezu 50 g • Tlenek manganu (IV) 25 g • Tlenek miedzi(II) 50 g • Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g • Tlenek żelaza(III) 50 g • Toluen 100 ml • Węglan wapnia -250g • Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g • Węglan potasu bezwodny 100 g • Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g • Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g • Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g • Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g • Wodorotlenek litu 25 g • Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g • Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g • Wodorotlenek wapnia 250 g • Żelazo (proszek) 100g • Karbid (węglik wapnia) 200g | 1 zestaw |  |  | pracownia chemiczna |  |  |

Łącznie netto ……………………………………………….

VAT ………………………………………………..……………

Łącznie brutto ………………………………………………

………………………………………………												……………………………………………………….

/miejscowość, data/											                	/podpis Wykonawcy/